## procesos
|  | PROCESOS DE CONEXIÓN PMGD | [17 empty] | ACTUALIZADO
2026-03-02
proceso | nombre | poste | x m | y m | alimentador | tipo | tecnología | almacenamiento | Sinst kVA | Salm kVA | Piny kW | fpiny | estado | fecha SCR | fecha ICC | fecha extensión ICC | fecha DEC | rex DEC | fecha PES | observación
1016 | chilca | 15136 | 687631.053 | 5533399.287 | 5 | fotovoltaico | inversor | no | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2019-11-19 | 2021-11-03 | - | 2022-09-29 | 1902-02-04
1002 | contra | 90493 | 679669.092 | 5528044.315 | 5 | hidráulico | máquina sincrónica | no | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | conectado | - | - | - | - | - | 2013-08-20
1001 | curileufú i | 14316 | 708512.949 | 5525872.32 | 5 | hidráulico | máquina sincrónica | no | 0.11 | 0 | 0.11 | 1 | conectado | - | - | - | - | - | 2015-01-01
1003 | curileufú ii | 15441 | 712509.93 | 5526075.318 | 5 | hidráulico | máquina sincrónica | no | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | conectado | - | - | - | - | - | 2015-01-01
1004 | don walterio | 90278 | 710565.935 | 5507352.411 | 2 | hidráulico | máquina sincrónica | no | 3 | 0 | 3 | 1 | conectado | - | - | - | - | - | 2013-04-24
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD

## alimentador
ALIMENTADORES
id | nombre | paño | v kV | subestación primaria | sep id | sep nemo | transformador | transformador MVA | transformador id | transformador nemo | observaciones
1 | la unión | 52C1 | 13.2 | la unión | 512 | SE012T0003 | T5 | 10 | 742 | ET39T0003SE012T0003
2 | pilmaiquén | 52C2 | 13.2 | pilmaiquén | 237 | SE011G0292 | T2 | 10 | 44 | ET07G0292SE011G0292
5 | tambores | 52C5 | 13.2 | tambores | 1717 | SE037T0003 | T2 | 16 | 3642 | ET02T0003SE037T0003
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD

## glosario
GLOSARIO
tabla | columna | descripción
procesos | proceso | número de proceso de conexión
procesos | nombre | nombre PMGD
procesos | poste | número de placa de poste del punto de conexión
procesos | x m | coordenada x en sistema WGS84 huso 18S del punto de conexión en m
procesos | y m | coordenada y en sistema WGS84 huso 18S del punto de conexión en m
procesos | alimentador | número de identificación del alimentador al que se conecta el PMGD
procesos | tipo | tipo del PMGD
procesos | tecnología | tecnología del PMGD
procesos | almacenamiento | PMGD cuenta con almacenamieto
procesos | Sinst kVA | potencia instalada del PMGD en kVA
procesos | Salm kVA | potencia instalada del almacenamiento del PMGD en kVA
procesos | Piny kW | potencia de inyección del PMGD en kW
procesos | fpiny | factor de potencia de inyección del PMGD
procesos | estado | estado del procesos de conexión
procesos | fecha SCR | fecha de ingreso de la SCR válida
procesos | fecha ICC | fecha de emisión del ICC
procesos | fecha extensión ICC | fecha en la que se autorizó la extensión del ICC
procesos | fecha DEC | fecha de declaración en construcción del PMGD
procesos | rex DEC | resolución exenta CNE de declaración en construcción
procesos | fecha PES | fecha de puesta en servicio del PMGD
procesos | observación | observaciones
alimentador | id | número de identificación del alimentador
alimentador | nombre | nombre alimentador
alimentador | paño | paño al que se conecta el alimentador
alimentador | v kv | tensión nominal del alimentador en kV
alimentador | subestación primaria | nombre subestación primaria asociada al alimentador
alimentador | sep id | número de identificación de la subestación primaria asociada al alimentador
alimentador | sep nemo | código nemotécnico de la subestación primaria asociada al alimentador
alimentador | transformador | transformador de poder asociado al alimentador
alimentador | transformador MVA | potencia transformador de poder asociado al alimentador en MVA
alimentador | transformador id | número de identificación del transformador de poder asociado al alimentador
alimentador | transformador nemo | código nemotécnico del transformador de poder asociado al alimentador
alimentador | observación | observaciones
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD